**ВНИМАНИЕ!**

**При возникновении ПОЖАРА**

**жители многоквартирных домов (МКД) обязаны:**

1. Незамедлительно сообщить о возникновении пожара по городскому телефону **01** или по мобильному телефону **010** (Мегафон, Теле2, МТС) или **001** (Билайн), сообщив адрес, место возникновения пожара, фамилию звонящего, а также имеющуюся дополнительную информацию о пожаре.
2. **Незамедлительно нажать на кнопку ручного пожарного оповещения – для жителей МКД, где есть система пожарного оповещения.**
3. При возможности приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, обеспечивая при этом личную безопасность и безопасность других лиц.
4. В случае невозможности тушения пожара:

-  **ни в коем случае не используйте лифт во время пожара;**

- эвакуироваться по путям эвакуации (коридорам, лестницам), сохраняя спокойствие и не создавая паники; по возможности, взять с собой документы, деньги, отключить электрическое оборудование, закрыть окна и двери в квартире;

- если эти действия невозможны – оставайтесь в квартире. Старайтесь любыми способами информировать спасателей и других людей о своем местонахождении. Примите меры безопасности для того, чтобы в квартире можно было, как можно дольше продержаться и выжить.

**ООО «Жилсервис ТДСК»,**

**Тел. АДС - 710 557**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о наличии системы пожарного оповещения в МКД мкр. Солнечный,**  **находящихся в управлении ООО «Жилсервис ТДСК»** | | | | | |
|  | **Адрес** | **Этажность** | **Обслуживающая организация** | **Системы в МКД: ручное пожарное оповещение (ручное нажатие кнопки) /автоматическое включение пожарного оповещения и дымоудаления (Автооповещение и ДУ)** | **Куда звонить и телефоны: при пожаре - МЧС**  **/при неисправности системы - диспетчерская обслуживающей организации** |
| 1 | Обручева 12в | 10 | Рубеж | Ручная кнопка = включение сирены | **01, 010**  **(МТС, МЕГАФОН, ТЕЛЕ 2) 001**  **(Билайн)**  **65-45-20 ООО"Правопорядок"**    **8 923 413 7006 ООО "Рубеж"** |
| 2 | Герасименко 1/6 | 15,17 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 3 | Герасименко 1/8 | 9 | нет | нет |
| 4 | Герасименко 1/8 | гараж | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 5 | Герасименко 1/13 | 10, 15,17 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 6 | Герасименко 1/14 | 17 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 7 | Герасименко 1/16 | 15 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 8 | Герасименко 1/17 | 15 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 9 | Герасименко 1/22 | 16 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 10 | Герасименко 1/20 | 10,15,17 | Правопорядок | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 11 | Герасименко 3/8 | 10 | Рубеж | Ручная кнопка = включение сирены |
| 12 | Герасименко 3/9 | 10 | Рубеж | Ручная кнопка = включение сирены |
| 13 | Герасименко 3/11 | 10 | Рубеж | Ручная кнопка = включение сирены |
| 14 | Герасименко 3г | 10 | Рубеж | Ручная кнопка = включение сирены |
| 15 | Герасименко 3в | 17 | Рубеж | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 16 | Герасименко 3/14 | 10,16,17 | Рубеж | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |
| 17 | Герасименко 3/16 | 10,16,17 | Рубеж | Ручная кнопка+ Автооповещение + ДУ = включение сирены и системы дымоудаления |